## Содержание
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"
Стройка |  |  | КТЖ-2
Шифр стройки |  |  | Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ"
№ п/п | Страница | Уровень | Шифр | Наименование | Документ | Наименование документа
1 | 2 | Стройка | 0 |  | И1 | Сметный расчет стоимости строительства
2 | 4 | Объект | 0 |  | И3 | Объектная смета
3 | 5 | Смета | 1-1-1 | Демонтажные работы АР | Q9 | подробная локальная смета
4 | 8 | Смета | 1-1-2 | Демонтажные работы ОВ, АПТ, ВК, ЭОМ, СКС, ПС | Q9 | подробная локальная смета
5 | 12 | Объект | 0 |  | И3 | Объектная смета
6 | 13 | Смета | 2-1-1 | Общестроительные работы | Q9 | подробная локальная смета
7 | 18 | Смета | 2-1-2 | Отопление и вентиляция, ВК, АПТ | Q9 | подробная локальная смета
8 | 23 | Смета | 2-1-3 | Электрика,ПС,ВН,СС,СКУД | Q9 | подробная локальная смета

## 30_И1
Форма 1
Заказчик
Утвержден
Сметный расчет стоимости строительства в сумме | [5 empty] | тыс.тнг.
в том числе:
| налог на добавленную стоимость |  |  |  |  | тыс.тнг.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________ 20___г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" 2 этаж
(наименование стройки)
в ценах июня 2024 г.
№ п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. тенге
|  |  | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства
1 | 1-1 | Демонтажные работы. 2 этаж
Всего по главе
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 2-1 | Ремонтные работы. 2 этаж
Всего по главе
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством
3 | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0% | -- | -- | -- | --
|  | Итого по главе 8 | -- | -- | -- | --
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8
4 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 0%
5 | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а) | Непредвиденные работы и затраты-0%
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1
6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 %
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
Руководитель проектной организации
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

## 1-1
[8 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | Форма 3
Наименование стройки |  | Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" 2 этаж
|  | Объектная смета № |  |  | 1-1
(Объектный сметный расчет)
на строительство |  | Демонтажные работы. 2 этаж
(наименование объекта)
|  | Сметная стоимость работ и затрат | [6 empty] | тыс.тнг.
|  | Нормативная трудоемкость | [6 empty] | тыс. чел.-ч
|  | Средства на оплату труда | [6 empty] | тыс.тнг.
в ценах июня 2024 г.
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |  |  |  | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 1-1-1 | Демонтажные работы АР | [6 empty] | --
2. | 1-1-2 | Демонтажные работы ОВ, АПТ, ВК, ЭОМ, СКС, ПС | [6 empty] | --
Всего :
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил
Проверил

## 1000_Q9
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | Форма 4
Наименование стройки - |  | Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" 2 этаж
Шифр стройки |  | КТЖ-2
Наименование объекта - |  | Демонтажные работы. 2 этаж
Шифр объекта |  | 1-1
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1-1-1
(Локальный сметный расчет)
на | Демонтажные работы АР
(Наименование работ и затрат)
Основание: |  | Дефектный акт
|  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс.тнг.
в том числе
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | тыс.тнг.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | тыс.тнг.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | тыс.чел-ч
Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.
Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | перевозки | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
| Раздел 1. | Стены
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
1 | 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка | м2 облицовки | 100
2 | 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи | м2 перегородок | 168.1
3 | 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка | м3 | 0.1
4 | 6106-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8 | Демонтаж перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением | м2 | 232.5
5 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 53
| Раздел 2. | Полы
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
6 | 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 152.9
7 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 158.2
8 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 214.15
9 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 190.2
10 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Плинтусы из керамогранитной плитки. Разборка | м | 86
11 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8 | Демонтаж стяжки цементные | м2 стяжки | 455
| Раздел 3. | Двери
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
12 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 9
| Раздел 4. | Потолок
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
13 | 1109-0306-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32К=0,25 | Потолки подвесные.Демонтаж | м2 | 634
Фасад
14 | 1108-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 90
15 | 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4 | Фасады. Демонтаж облицовки керамогранитными плитами с подконструкцией | м2 поверхности облицовки | 24
| Раздел 5. | Прочие работы
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | перевозки | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
16 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 148
17 | 414-101-0101 РСНБ РК 2022 | Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка | т | 148
18 | 411-102-0117 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 4440

## 1010_Q9
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | Форма 4
Наименование стройки - |  | Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" 2 этаж
Шифр стройки |  | КТЖ-2
Наименование объекта - |  | Демонтажные работы. 2 этаж
Шифр объекта |  | 1-1
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1-1-2
(Локальный сметный расчет)
на | Демонтажные работы ОВ, АПТ, ВК, ЭОМ, СКС, ПС
(Наименование работ и затрат)
Основание: |  | Дефектный акт
|  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс.тнг.
в том числе
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | тыс.тнг.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | тыс.тнг.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | тыс.чел-ч
Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.
Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
| Раздел 1. | Система вентиляции
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
1 | 1215-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Диффузор вентиляционные решетки. Демонтаж | решетка | 110
2 | 1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка | м2 поверхности воздуховодов | 120
3 | 6118-0101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4 | Воздуховод гибкий, диаметр до 250 мм. Демонтаж | м | 80
| Раздел 2. | Система тепло-холодоснабжения фанкойлов
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
4 | 1215-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Фанкойл. Демонтаж | шт. | 21
5 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кран отсекающий. Снятие | шт. арматуры | 4
6 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 302
7 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 77
8 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 84
9 | 1215-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32 | Фильтр. Смена | шт. | 42
10 | 1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32К=0,4 | Термостат. Демонтаж | шт | 21
11 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 15
| Раздел 3. | Система водоснабжения и канализации
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
12 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 2
13 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 2
14 | 1215-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Сифон. Демонтаж | прибор | 2
15 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 18
16 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 6
17 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 9
18 | 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 6
| Раздел 4. | ЭОМ
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
19 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель. Демонтаж | м | 2900
20 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 122
21 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 65
22 | 6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4 | Демонтаж кабельных лотков | м | 45
23 | 1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Электрические щитки. Демонтаж | шт. | 6
| Раздел 5. | АПС, РО, ОС
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
24 | 6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4 | Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении | шт. | 37
25 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель /КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.75/. Демонтаж | м | 490
26 | 6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4 | Демонтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки | шт. | 19
27 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель /КПСЭнг (A) FRLS 1x2x0,75/. Демонтаж | м | 150
28 | 6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4 | Установка прибора или аппарата /датчик разбития стекла/ | шт. | 16
29 | 6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4 | Установка прибора или аппарата /датчик движения/ | шт. | 14
30 | 1310-0408-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28К=0,9 | Демонтаж и перенос сервера системы управления и оповещания эвакуацией людей при пожаре | шт. | 3
31 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель ПВС 2x2,5.Демонтаж | м | 1900

## 2-1
[8 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | Форма 3
Наименование стройки |  | Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" 2 этаж
|  | Объектная смета № |  |  | 2-1
(Объектный сметный расчет)
на строительство |  | Ремонтные работы. 2 этаж
(наименование объекта)
|  | Сметная стоимость работ и затрат | [6 empty] | тыс.тнг.
|  | Нормативная трудоемкость | [6 empty] | тыс. чел.-ч
|  | Средства на оплату труда | [6 empty] | тыс.тнг.
в ценах июня 2024 г.
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |  |  |  | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Средства на оплату труда, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 2-1-1 | Общестроительные работы | [6 empty] | --
2. | 2-1-2 | Отопление и вентиляция, ВК, АПТ | [6 empty] | --
3. | 2-1-3 | Электрика,ПС,ВН,СС,СКУД | [6 empty] | --
Всего :
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил
Проверил

## 1030_Q9
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | Форма 4
Наименование стройки - |  | Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" 2 этаж
Шифр стройки |  | КТЖ-2
Наименование объекта - |  | Ремонтные работы. 2 этаж
Шифр объекта |  | 2-1
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 2-1-1
(Локальный сметный расчет)
на | Общестроительные работы
(Наименование работ и затрат)
Основание: |  | Дефектный акт
|  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс.тнг.
в том числе
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | тыс.тнг.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | тыс.тнг.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | тыс.чел-ч
Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.
Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
| Раздел 1. | Стены
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
1 | 1110-0402-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 150
2 | 1110-0404-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31 | Перегородки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с теплоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен | 177
3 | 1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40 | Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 96
4 | 213-301-0102 РСНБ РК 2022 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 19.2
5 | 1109-0306-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Витраж из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж | м2 | 23
6 | 223-301-0107 РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом | м2 | 23
7 | 1109-0306-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Витраж, створка из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж | м2 | 18.5
8 | 223-301-0207 РСНБ РК 2022 | Створки из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом | м2 | 18.5
9 | 1108-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40 | Перегородки из стеклянных блоков. Установка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 72
10 | 223-301-0103 РСНБ РК 2022 | Перегородка стеклянная ГОСТ 25116-82 (перегородка), одинарным стеклом | м2 | 72
11 | 1108-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40 | Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м | м2 проемов | 14
12 | 223-203-0401 РСНБ РК 2022 | Блок дверной остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 | м2 | 14
| Раздел 2. | Отделка стены
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
13 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (грунтовка удалена) | м2 отделываемой поверхности | 327
14 | 236-101-0102 РСНБ РК 2022 | Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 327
15 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 327
16 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 327
17 | 236-202-0504 РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная полуматовая, стойкая к микроорганизмам | кг | 52.5
18 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 48
19 | Прайс | Керамогранит | м2 | 50
20 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 320
21 | Прайс | Деревянная панель облицовочная евро | м2 | 336
22 | 1115-0212-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм | м2 отделываемой поверхности | 70
| Раздел 3. | Полы
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
23 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 11
24 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 455
25 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до 80 мм/ | м2 стяжки | 455
26 | 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство | м2 покрытия | 96
27 | 1111-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия поливинилацетатные толщиной 3 мм. Устройство | м2 покрытия | 95
28 | Прайс | Кварцвинил напольное покрытие | м2 | 99
29 | Прайс | Клей BF 55 | кг | 60
30 | Прайс | Сцепляющая/адгезионная акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ | л | 80
31 | 6109-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 3 штук | м2 | 455
32 | 231-201-0302 РСНБ РК 2022 | Плитка из гранита ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм | м2 | 477.7
Плинтус
33 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике | м плинтусов | 292
34 | 233-204-0103 РСНБ РК 2022 | Плинтус из МДФ | м | 292
35 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 45
36 | 231-302-0402 РСНБ РК 2022 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный | м | 45
| Раздел 4. | Двери
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
37 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 11.5
38 | Прайс | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород евро | м2 | 11.5
39 | 223-502-0304 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 5
40 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Скрытая Петля | шт. | 15
41 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 9.2
42 | 223-205-0103 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 | м2 | 9.2
43 | 223-502-0304 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 4
44 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | Скрытая Петля | шт. | 8
| Раздел 5. | Потолок
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
45 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 581
46 | 236-202-0504 РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная полуматовая, стойкая к микроорганизмам | кг | 203.35
47 | 1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов | м уголка | 32
48 | Прайс | Металлический профиль | м | 35
49 | 1109-0403-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Роллеты защитные для окон. Установка | м2 роллет | 121
50 | Прайс | Роллшторы с электроприводом | м2 | 121
51 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки подвесные из декоративно-акустических реек. Устройство | м2 | 152
52 | Прайс | Подвесной потолок реечный (Индивидуальное изготовление) | м2 | 152
53 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 50
54 | 232-401-0102 РСНБ РК 2022 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм АРМСТРОНГ | м2 | 50
55 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 35
56 | 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Каркасы потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж /усиление/ | т конструкций | 0.25
Прочие работы
57 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Помещения. Очистка | м2 | 455

## 1040_Q9
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | Форма 4
Наименование стройки - |  | Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" 2 этаж
Шифр стройки |  | КТЖ-2
Наименование объекта - |  | Ремонтные работы. 2 этаж
Шифр объекта |  | 2-1
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 2-1-2
(Локальный сметный расчет)
на | Отопление и вентиляция, ВК, АПТ
(Наименование работ и затрат)
Основание: |  | Дефектный акт
|  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс.тнг.
в том числе
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | тыс.тнг.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | тыс.тнг.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | тыс.чел-ч
Составлен(а)
Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1288
Система вентиляции
1 | 1120-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м2. Установка в конструкцию подвесных потолков | решетка | 48
2 | Прайс | Щелевая решетка (приточный) 1000х100 | шт | 40
3 | Прайс | Диффузор (фанкойл) 400х400 | шт | 4
4 | Прайс | Вытяжной диффузор круглый, диаметром 100 | шт | 4
5 | 1120-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка | м воздуховодов | 90
6 | 246-101-0302 РСНБ РК 2022 | Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 125 | м | 8
7 | 246-101-0306 РСНБ РК 2022 | Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 160 | м | 82
8 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 150
9 | 246-103-0106 РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 150
10 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 150
11 | 234-305-1804 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор µ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 20 мм | м2 | 150
12 | 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 60
13 | Прайс | Адаптер для фанкойла и вентиляции из оцинкованной стали | шт | 64
Система тепло-холодоснабжения фанкойлов
14 | 1120-2701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Фанкойлы потолочные, холодопроизводительность до 10 кВт. Монтаж | фанкойл | 11
15 | Прайс | Фанкойл потолочного типа,в комплекте | шт | 11
16 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 302
17 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 40 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 77
18 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 379
19 | 234-303-0305 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм | м | 139.7
20 | 234-303-0307 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм | м | 105.6
21 | 234-303-0410 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм | м | 86.9
22 | 234-303-0412 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм | м | 56.1
23 | 234-303-0511 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор µ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм | м | 28.6
24 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 379
25 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 44
26 | 242-204-0503 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 44
27 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 22
28 | Прайс | Клапан трехходовой Д25 | шт | 22
29 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 22
30 | 242-404-0602 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 22
31 | 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 44
32 | Прайс | Гибкие металлические шланги O20/O20 - 40cм с каучуковой изоляции | шт | 44
33 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 70
34 | 1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 11
35 | Прайс | Термостат для фанкойла | шт | 11
АПТ, пожаротушение
36 | 1312-0701-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования | шт. | 55
37 | Прайс | Ороситель водяной спринклерный розеткой вверх,1/2",68°C,К фактор 80 (0,47) | шт | 55
38 | 1312-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж из готовых узлов | м трубопровода | 115
39 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 28
40 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 28
41 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 38
42 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 115
Система водоснабжения и канализация
43 | 1117-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 39 | Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка | комплект | 2
44 | Прайс | Система инсталляции для унитаза | шт | 2
45 | Прайс | Унитаз подвесной со сиденьем для унитаза | шт | 2
46 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Смесители. Установка | шт. | 2
47 | Прайс | Гигиенический душ с нажимным клапаном | шт | 2
48 | 1117-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гарнитура туалетная: полочки. Установка | шт. | 2
49 | Прайс | Столешница из искусственного камня | шт | 2
50 | Прайс | Тумба | шт | 2
51 | 1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка | шт. | 2
52 | Прайс | Зеркало с подсветкой | шт | 2
53 | 1117-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 39 | Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | комплект | 2
54 | Прайс | Раковина встраиваемая 60см | шт | 2
55 | Прайс | Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры | шт | 2
56 | Прайс | Сифон для раковины | шт | 2
57 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 40 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15
58 | 241-205-2101 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x4,1 мм | м | 15
59 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 40 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 10
60 | 241-205-2102 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм | м | 10
61 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 20
62 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6
63 | 242-207-0602 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 6
64 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 12
65 | 241-203-0402 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 12
66 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 10
67 | 241-203-0409 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | м | 10
68 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 20
69 | 1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 | отверстие | 1

## 1050_Q9
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | Форма 4
Наименование стройки - |  | Административное здание "КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ" 2 этаж
Шифр стройки |  | КТЖ-2
Наименование объекта - |  | Ремонтные работы. 2 этаж
Шифр объекта |  | 2-1
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 2-1-3
(Локальный сметный расчет)
на | Электрика,ПС,ВН,СС,СКУД
(Наименование работ и затрат)
Основание: |  | Дефектный акт
|  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс.тнг.
в том числе
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | тыс.тнг.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | тыс.тнг.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | тыс.чел-ч
Составлен(а)
Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
| Раздел 1. | Электрические сети
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
1 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене | шт. | 5
2 | Прайс | Щит ЩСК | комплект | 1
3 | Прайс | Щит ЩР-ЩСВ | комплект | 2
4 | Прайс | Щит ЩАО | комплект | 1
5 | Прайс | Щит ЩО | комплект | 1
6 | 1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Испытание щитов | услуга | 1
Светильники
7 | 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка | шт. | 135
8 | Прайс | Линейный светильник | шт | 85
9 | Прайс | Шинапровод магнитный черный накладной (подвесной) | шт | 12
10 | Прайс | Светильники на шинапровод 10Вт | шт | 20
11 | Прайс | Точечные светильники(встраиваемые) | шт | 4
12 | Прайс | Настенные светильники (Бра) | шт | 4
13 | Прайс | Квадратные светильники 600х600 | шт | 10
14 | 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 200
15 | Прайс | Лед лента 4000К | м | 200
16 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 10
17 | Прайс | Драйверы для лед ленты | шт | 10
Электроустановочные изделия
18 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 82
19 | Прайс | Выключатель одноклавишный 10А,220В | шт | 3
20 | Прайс | Выключатель трехклавишный 10А,220В | шт | 1
21 | Прайс | Розетка штепсельная с защитным контактом IP20 16А,220В | шт | 82
22 | 247-202-0104 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 | шт. | 30
23 | Прайс | Рамка одно постовая 1М Legrand сирия Mosaic | шт | 5
24 | Прайс | Суппорт для розетки 1М | шт | 5
25 | Прайс | Рамка одно постовая 2М Legrand сирия Mosaic | шт | 6
26 | Прайс | Суппорт для розетки 2М | шт | 6
27 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 17
28 | Прайс | Напольная коробка с глубиной 75-105 мм | шт | 17
Трубы и кабельный лоток
29 | 1121-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах | м лотков | 45
30 | Прайс | Лоток проволочный (60х200х3000) | шт | 10
31 | Прайс | Лоток перфорированный (50х200х3000) | шт | 5
Кабельная продукция ВВГнг-LS
32 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 4500
33 | 243-107-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 1900
34 | 243-107-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 4500
35 | 243-202-0401 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х0,75 | м | 40
36 | 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 4500
37 | 1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Испытание кабельной продукции | услуга | 1
38 | 1111-0101-4801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию | м2 пола | 100
| Раздел 2. | СКС
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
39 | 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 5000
40 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 5000
41 | 243-304-0131 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC | м | 5000
42 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 21
43 | 247-214-1601 СпрСЦ 09.2024 | Розетка телефонная Inspiria, RJ-11 | шт. | 21
| Раздел 3. | Пожарная сигнализация
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
44 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 900
45 | 243-305-0112 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 | м | 500
46 | 243-202-0402 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1 | м | 400
47 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 1
48 | 248-306-0821 СпрСЦ 09.2024 | С2000М, пульт контроля и управления | шт. | 1
49 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 60
50 | 248-302-0209 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03 | шт. | 60
51 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2
52 | 248-302-0512 СпрСЦ 09.2024 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01 | шт. | 2
53 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 2
54 | 248-304-0151 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход" | шт. | 2
55 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 3
56 | 248-306-0822 СпрСЦ 09.2024 | С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи | шт. | 2
57 | Прайс | Преобразователь интерфейса USB/RS232 | шт | 1
58 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене | шт. | 1
59 | 248-307-0209 СпрСЦ 09.2024 | Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-24 исполнение 12, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54 | шт. | 1
60 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 4
61 | 248-306-0382 СпрСЦ 09.2024 | Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К | шт. | 4
62 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 2
63 | 248-303-0702 РСНБ РК 2022 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2 | шт. | 2
64 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 900
65 | 241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 500
66 | 241-207-0103 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 400
| Раздел 4. | Видеонаблюдение
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
67 | 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 4
68 | 248-402-0432 СпрСЦ 09.2024 | IP видеокамера модели RVi-IPC62Z30-A1, объектив 4,5 ~ 135мм с 30х оптическим увеличением, 2 Мп с ИК подсветкой до 150 м | шт. | 4
69 | 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования | шт. | 1
70 | 248-403-0403 СпрСЦ 09.2024 | Видеорегистратор модели Hikvision DS-7716NI-K4, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) | шт. | 1
71 | 248-404-0305 РСНБ РК 2022 | Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб | шт. | 1
72 | 248-404-0204 СпрСЦ 09.2024 | Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5" | шт. | 1
73 | Прайс | Hikvision DS-3E1318P-EI PoE свитч 16-портовый (коммутатор) | шт | 5
74 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 400
75 | 243-304-0113 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 | м | 400
76 | 241-207-0103 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 400
| Раздел 5. | Система речевого оповещения и управления эвакуацией
из них:
|  | затраты на труд рабочих | тенге
|  | в том числе оплата труда рабочих | тенге
|  | машины и механизмы | тенге
|  | в том числе оплата труда машинистов | тенге
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч
77 | 1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1
78 | 248-202-0405 СпрСЦ 09.2024 | Усилитель ITC TI-2406S, мощность 240W | шт. | 1
79 | 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 11
80 | Прайс | Громкоговоритель трансляционный потолочный,6 Вт | шт | 6
81 | Прайс | Громкоговоритель трансляционный настенный,6 Вт | шт | 5
82 | 248-306-0376 СпрСЦ 09.2024 | Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К | шт. | 1
83 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 300
84 | 243-305-0602 СпрСЦ 09.2024 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 300
85 | 243-904-0102 РСНБ РК 2022 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 | м | 300
Контроль доступа
86 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 2
87 | Прайс | Профессиональный биометрический терминал ANVIZ W2-ID PRO | шт | 2
88 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 2
89 | Прайс | Электромагнитный замок AX280KGD | шт | 2
90 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 2
91 | Прайс | Кнопка выхода накладная iCont iButton-03 LED | шт | 2
92 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 2
93 | 248-306-0319 РСНБ РК 2022 | Источник электропитания РИП-12, исполнение 03 (РИП-12-1/7М2) | шт. | 2
94 | 248-306-0376 СпрСЦ 09.2024 | Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К | шт. | 2
95 | 1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 2
96 | 248-301-0103 РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М | шт. | 2
97 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 2
98 | Прайс | Разблокировки двери ИОПР 513-101-1 | шт | 2
99 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 200
100 | 243-304-0138 СпрСЦ 09.2024 | Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2х24AWG LSZH | м | 200
101 | 241-207-0301 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 200
| Раздел 6. | Система охранной сигнализации
из них:
|  | материалы, изделия и конструкции | тенге
102 | Прайс | Пульт контроля и управления | шт | 1
103 | Прайс | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | шт | 5
104 | Прайс | Контроллер двухпроводной линии связи | шт | 1
105 | Прайс | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный | шт | 1
106 | Прайс | Блок сигнально-пусковой адресный | шт | 1
107 | Прайс | Резервируемый источник питания | шт | 1
108 | Прайс | Аккумуляторная батарея | шт | 2
109 | 243-305-0304 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 250
110 | Прайс | Труба гофрированная с зондом | м | 250